## ЛМ
ООО"РУСМАШ" |  |  |  |  | 09.01.2019г
Свердловская область г.Березовский ул.Чапаева 39 оф.4 телефон 8(343)379-07-25
Линейные моноблочные циркуляционные насосы ( ЛМ…) ( КМЛ…)
Насосы для перекачивания чистой технической воды температурой до 85градС. Насосная часть смонтирована на фланце эл.двигателя специального исполнения с длинным валом (насадные удлинители валов не используются). Соединительная муфта валов отсутствует (центровка не требуется). Насосы центробежные, одноступенчатые, вертикальные (малая площадь для монтажа). Проточная часть насосов изготовлена из чугуна СЧ20. Уплотнение вала насоса - торцовое (регулировка не требуется). Входной и выходной патрубки одного диаметра и расположены на одной оси (простой монтаж).
Марка насоса, комплектация | Параметры | Цена, руб | Цена с НДС 20% | Масса, | Габариты, см
|  | без НДС |  | кг
%
32ЛМ-6,3/20-5 (Энергия) с дв 1,1кВт | подача 6,3м.куб/ч, напор 20м | 18762 | 22514.4 | 34 | 30х23х45
32ЛМ-5/28-5 (Энергия) с дв 2,2кВт | подача 5м.куб/ч, напор 28м | 19762 | 23714.4 | 47 | 34х27х47
32ЛМ-6,3/32-5 (Энергия) с дв 2,2кВт | подача 6,3м.куб/ч, напор 32м | 20414 | 24496.8 | 47 | 34х27х47
32ЛМ-6,3/50-5 (Энергия) с дв 4кВт | подача 6,3м.куб/ч, напор 50м | 30149 | 36178.8 | 74 | 36х33х54
50ЛМ-10/16-5 (Энергия) с дв 1,5кВт | подача 10м.куб/ч, напор 16м | 21355 | 25626 | 43 | 30х24х49
50ЛМ-12,5/20-5 (Энергия) с дв 1,5кВт | подача 12,5м.куб/ч, напор 20м | 20355 | 24426 | 43 | 30х24х49
50ЛМ-12,5/32-5 (Энергия) с дв 3кВт | подача 12,5м.куб/ч, напор 32м | 23659 | 28390.8 | 59 | 34х30х50
50ЛМ-12,5/50-5 (Энергия) с дв 5,5кВт | подача 12,5м.куб/ч, напор 50м | 26845 | 32214 | 101 | 39х35х61
65ЛМ-25/20-5 (Энергия) с дв 3кВт | подача 25м.куб/ч, напор 20м | 23954 | 28744.8 | 75 | 36х31х50
65ЛМ-25/32-5 (Энергия) с дв 5,5кВт | подача 25м.куб/ч, напор 32м | 27671 | 33205.2 | 75 | 36х31х50
65ЛМ-25/50-5 (Энергия) с дв 7,5кВт | подача 25м.куб/ч, напор 50м | 44191 | 53029.2 | 107 | 38х35х61
80ЛМ-45/28-5 (Энергия) с дв 5,5кВт | подача 45м.куб/ч, напор 28м | 36872 | 44246.4 | 105 | 40х36х64
80ЛМ-50/32-5 (Энергия) с дв 7,5кВт | подача 50м.куб/ч, напор 32м | 35872 | 43046.4 | 105 | 40х36х64
80ЛМ-50/40-5 (Энергия) с дв 11кВт | подача 50м.куб/ч, напор 40м | 46734 | 56080.8 | 193 | 43х44х82
80ЛМ-50/50-5 (Энергия) с дв 15кВт | подача 50м.куб/ч, напор 50м | 48734 | 58480.8 | 193 | 43х44х82
100ЛМ-100/32-5 (Энергия) с дв 15кВт | подача 100м.куб/ч, напор 32м | 62245 | 74694 | 185 | 50x31x64
100ЛМ-100/40-5 (Энергия) с дв 22кВт | подача 100м.куб/ч, напор 40м | 75048 | 90057.6 | 270 | 48х47х88
100ЛМ-100/50-5 (Энергия) с дв 22кВт | подача 100м.куб/ч, напор 50м | 74045 | 88854 | 270 | 48х47х88
0
КМЛ 50-125/2-5 (Энергия) с дв 1,5кВт | подача 12,5м.куб/ч, напор 20м | 20355 | 24426 | 43 | 30х24х49
КМЛ 50-160/2-5 (Энергия) с дв 3кВт | подача 12,5м.куб/ч, напор 32м | 23659 | 28390.8 | 59 | 34х30х50
КМЛ 65-125/2-5 (Энергия) с дв 3кВт | подача 25м.куб/ч, напор 20м | 23954 | 28744.8 | 75 | 36х31х50
КМЛ 65-160/2-5 (Энергия) с дв 5,5кВт | подача 25м.куб/ч, напор 32м | 27671 | 33205.2 | 75 | 36х31х50
КМЛ 80-160/2-5 (Энергия) с дв 7,5кВт | подача 50м.куб/ч, напор 32м | 35872 | 43046.4 | 105 | 40х36х64
КМЛ 80-200/2-5 (Энергия) с дв 15кВт | подача 50м.куб/ч, напор 50м | 48734 | 58480.8 | 193 | 43х44х82
КМЛ 100-160/2-5 (Энергия) с дв 15кВт | подача 100м.куб/ч, напор 32м | 62245 | 74694 | 185 | 50x31x64
КМЛ 100-200/2-5 (Энергия) с дв 22кВт | подача 100м.куб/ч, напор 50м | 74045 | 88854 | 270 | 48х47х88
%

## КМ
ООО"РУСМАШ"
Свердловская область г.Березовский ул.Чапаева 39 оф.4 телефон 8(343)379-07-25
Консольные моноблочные насосы ( КМ…) |  |  |  |  | 2019-01-09
Насосы для перекачивания чистой технической воды температурой до 85градС. Насосная часть смонтирована на фланце эл.двигателя специального исполнения с длинным валом (насадные удлинители валов не используются). Соединительная муфта валов отсутствует (центровка не требуется). Насосы центробежные, одноступенчатые, горизонтальные. Проточная часть насосов изготовлена из чугуна СЧ20 (нрк: нержавеющее рабочее колесо). Уплотнение вала насоса - торцовое (регулировка не требуется)
Марка насоса, комплектация | Параметры | Цена, руб | Цена с НДС 20% | Масса, | Габариты, см
|  | без НДС |  | кг
%
КМ40-32-200-5нрк с дв 5,5кВт | подача 12,5м.куб/ч, напор 50м | 25538.9588 | 34477.5943
КМ40-32-180-5нрк с дв 4кВт | подача 10м.куб/ч, напор 45м | 25294.82 | 34148.007
КМ40-32-160-5нрк с дв 4кВт | подача 6м.куб/ч, напор 40м | 26294.82 | 35498.007
0
КМ50-32-125 с дв 2,2кВт | подача 12,5м.куб/ч, напор 20м | 18564 | 25061.4 | 40 | 50х17х23
КМ50-32-125-5 с дв 2,2кВт | подача 12,5м.куб/ч, напор 20м | 18564 | 25061.4 | 40 | 50х17х23
0
КМ50-32-200-5нрк с дв 5,5кВт | подача 12,5м.куб/ч, напор 50м | 26665.9067 | 35998.974
0
КМ65-50-125 с дв 3кВт | подача 25м.куб/ч, напор 20м | 18281 | 24679.35 | 60 | 55х21х27
0
КМ65-50-160с дв 5,5кВт | подача 25м.куб/ч, напор 32м | 19520 | 26352 | 75 | 58х20х27
КМ65-50-160-5 с дв 5,5кВт | подача 25м.куб/ч, напор 32м | 19520 | 26352 | 75 | 58х20х27
0
КМ80-65-160 с дв 7,5кВт | подача 50м.куб/ч, напор 32м | 19942 | 26921.7 | 93 | 63х23х44
КМ80-65-160-5 с дв 7,5кВт | подача 50м.куб/ч, напор 32м | 19942 | 26921.7 | 93 | 63х23х44
КМ80-65-160а с дв 5,5кВт | подача 45м.куб/ч, напор 28м | 19765 | 26682.75 | 86 | 63х23х44
КМ80-65-160а-5 с дв 5,5кВт | подача 45м.куб/ч, напор 28м | 19765 | 26682.75 | 86 | 63х23х44
0
КМ80-50-200 с дв 15кВт | подача 50м.куб/ч, напор 50м | 34751 | 46913.85 | 185 | 86х29х42
КМ80-50-200-5 с дв 15кВт | подача 50м.куб/ч, напор 50м | 34751 | 46913.85 | 185 | 86х29х42
КМ80-50-200а с дв 11кВт | подача 45м.куб/ч, напор 40м | 26019 | 35125.65 | 142 | 71х26х37
КМ80-50-200а-5 с дв 11кВт | подача 45м.куб/ч, напор 40м | 26019 | 35125.65 | 142 | 71х26х37
0
КМ100-80-160 с дв 15кВт | подача 100м.куб/ч, напор 32м | 36344 | 49064.4 | 185 | 86х30х42
КМ100-80-160-5 с дв 15кВт | подача 100м.куб/ч, напор 32м | 36344 | 49064.4 | 185 | 86х30х42
КМ100-80-160а с дв 11кВт | подача 90м.куб/ч, напор 26м | 33040 | 44604 | 145 | 71х26х37
КМ100-80-160а-5 с дв 11кВт | подача 90м.куб/ч, напор 26м | 33040 | 44604 | 145 | 71х26х37
КМ100-80-160б-5 с дв 7,5кВт | подача 90м.куб/ч, напор 18м | 30798 | 41577.3
0
КМ100-65-200 с дв 30кВт | подача 100м.куб/ч, напор 50м | 46846 | 63242.1 | 260 | 87х32х46
КМ100-65-200-5 с дв 30кВт | подача 100м.куб/ч, напор 50м | 46846 | 63242.1 | 260 | 87х32х46
КМ100-65-200-5 с дв 22кВт | подача 100м.куб/ч, напор 50м | 45843 | 61888.05
КМ100-65-200а с дв 18,5кВт | подача 90м.куб/ч, напор 40м | 45666 | 61649.1
КМ100-65-200а-5 с дв 18,5кВт | подача 90м.куб/ч, напор 40м | 45666 | 61649.1
0
КМ150-125-250 с дв 18,5кВт | подача 200.куб/ч, напор 20м | 52215 | 70490.25 | 265 | 87х30х70
КМ150-125-250-5 с дв 18,5кВт | подача 200.куб/ч, напор 20м | 52215 | 70490.25 | 265 | 87х30х70
КМ150-125-250-5 с дв 15кВт | подача 200.куб/ч, напор 20м | 52215 | 70490.25 | 265 | 87х30х70
%

## К-iso
ООО"РУСМАШ" |  |  |  |  | 2019-01-09
Консольные насосы К…-…-… (напорный патрубок по оси насоса)
Насосы для перекачивания чистой технической воды температурой до 85градС (под заказ до 105градС). Насос и эл.двигатель установлены на общей раме, валы соединены через муфту упругую втулочно-пальцевую (МУВП). Насосы центробежные, одноступенчатые, горизонтальные. Проточная часть насосов изготовлена из чугуна СЧ20. Уплотнение вала насоса - мягкая сальниковая набивка (торцовое уплотнение для температуры до 140градС под заказ).
Марка насоса, комплектация | Параметры | Цена, руб | Цена с НДС 20% | Масса, | Габариты, см
|  | без НДС |  | кг
%
К 50-32-125 (Кат) без рамы | подача 12,5м.куб/ч, напор 20м | 8673 | 11274.9
К 50-32-125 (Кат) на раме без дв | подача 12,5м.куб/ч, напор 20м | 9145 | 11888.5
К 50-32-125 (Кат) на раме с дв 1,5кВт | подача 12,5м.куб/ч, напор 20м | 13570 | 17641 | 85 | 80х35х31
К 50-32-125 (Кат) на раме с дв 2,2кВт | подача 12,5м.куб/ч, напор 20м | 14573 | 18944.9 | 85 | 80х35х31
0
К 65-50-125 (Кат) без рамы | подача 25м.куб/ч, напор 20м | 9499 | 12348.7
К 65-50-125 (Кат) на раме без дв | подача 25м.куб/ч, напор 20м | 9971 | 12962.3
К 65-50-125 (Кат) на раме с дв 3кВт | подача 25м.куб/ч, напор 20м | 16048 | 20862.4 | 100 | 77х37х32
0
К 65-50-160 (Кат) без рамы | подача 25м.куб/ч, напор 32м | 10915 | 14189.5
К 65-50-160 (Кат) на раме без дв | подача 25м.куб/ч, напор 32м | 11387 | 14803.1
К 65-50-160 (Кат) на раме с дв 5,5кВт | подача 25м.куб/ч, напор 32м | 20414 | 26538.2 | 110 | 87х40х34
0
К 80-65-160 (Кат) без рамы | подача 50м.куб/ч, напор 32м | 11623 | 15109.9
К 80-65-160 (Кат) на раме без дв | подача 50м.куб/ч, напор 32м | 12095 | 15723.5
К 80-65-160 (Кат) на раме с дв 7,5кВт | подача 50м.куб/ч, напор 32м | 23187 | 30143.1 | 145 | 93х44х41
0
К 80-50-200 (Кат) без рамы | подача 50м.куб/ч, напор 50м | 12272 | 15953.6
К 80-50-200 (Кат) на раме без дв | подача 50м.куб/ч, напор 50м | 12803 | 16643.9
К 80-50-200 (Кат) на раме с дв 15кВт | подача 50м.куб/ч, напор 50м | 35400 | 46020 | 235 | 112х46х46
0
К 80-50-200а (Кат) без рамы | подача 45м.куб/ч, напор 40м | 12272 | 15953.6
К 80-50-200а (Кат) на раме без дв | подача 45м.куб/ч, напор 40м | 12803 | 16643.9
К 80-50-200а (Кат) на раме с дв 11кВт | подача 45м.куб/ч, напор 40м | 29205 | 37966.5 | 185 | 99х44х43
0
К 80-50-250 (Энергия) без рамы | подача 50м.куб/ч, напор 80м |  | 0
К 80-50-250 (Энергия) на раме без дв | подача 50м.куб/ч, напор 80м | 39589 | 51465.7
К 80-50-250 (Энергия) на раме с дв 22кВт | подача 50м.куб/ч, напор 80м | 72983 | 94877.9 | 370 | 146х61х70
0
К 100-80-160 (Кат) без рамы | подача 100м.куб/ч, напор 32м | 16107 | 20939.1
К 100-80-160 (Кат) на раме без дв | подача 100м.куб/ч, напор 32м | 16638 | 21629.4
К 100-80-160 (Кат) на раме с дв 15кВт | подача 100м.куб/ч, напор 32м | 39294 | 51082.2 | 265 | 124х46х46
0
К 100-80-160а (Кат) без рамы | подача 90м.куб/ч, напор 26м | 16107 | 20939.1
К 100-80-160а (Кат) на раме без дв | подача 90м.куб/ч, напор 26м | 16638 | 21629.4
К 100-80-160а (Кат) на раме с дв 11кВт | подача 90м.куб/ч, напор 26м | 33099 | 43028.7 | 210 | 110х44х43
0
К 100-65-200 (Кат) без рамы | подача 100м.куб/ч, напор 50м | 16520 | 21476
К 100-65-200 (Кат) на раме без дв | подача 100м.куб/ч, напор 50м | 17051 | 22166.3
К 100-65-200 (Кат) на раме с дв 22кВт | подача 100м.куб/ч, напор 50м | 48911 | 63584.3 | 320 | 127х50х51
К 100-65-200 (Кат) на раме с дв 30кВт | подача 100м.куб/ч, напор 50м | 57230 | 74399 | 340 | 129х50х51
0
К 100-65-200а (Кат) без рамы | подача 90м.куб/ч, напор 40м | 16520 | 21476
К 100-65-200а (Кат) на раме без дв | подача 90м.куб/ч, напор 40м | 17051 | 22166.3
К 100-65-200а (Кат) на раме с дв 18,5кВт | подача 90м.куб/ч, напор 40м | 42303 | 54993.9 | 275 | 127х50х48
0
К 100-65-250 (Кат) без рамы | подача 100м.куб/ч, напор 80м | 20178 | 26231.4
К 100-65-250 (Кат) на раме без дв | подача 100м.куб/ч, напор 80м | 20709 | 26921.7
К 100-65-250 (Кат) на раме с дв 45кВт | подача 100м.куб/ч, напор 80м | 74694 | 97102.2 | 560 | 144х58х62
0
К 100-65-250а (Кат) без рамы | подача 90м.куб/ч, напор 67м | 20178 | 26231.4
К 100-65-250а (Кат) на раме без дв | подача 90м.куб/ч, напор 67м | 20709 | 26921.7
К 100-65-250а (Кат) на раме с дв 37кВт | подача 90м.куб/ч, напор 67м | 70623 | 91809.9 | 435 | 144х57х56
0
К 150-125-250 (Энергия) без рамы | подача 200м.куб/ч, напор 20м | 29888 | 38854.4
К 150-125-250 (Энергия) на раме без дв | подача 200м.куб/ч, напор 20м | 31388 | 40804.4
К 150-125-250 (Энергия) на раме с дв 15кВт | подача 200м.куб/ч, напор 20м | 56699 | 73708.7 |  | 129х48х44
К 150-125-250 (Энергия) на раме с дв 18,5кВт | подача 200м.куб/ч, напор 20м | 59708 | 77620.4 | 370 | 132х48х44
0
К 150-125-250а (Энергия) без рамы | подача 180м.куб/ч, напор 16м | 30688 | 39894.4
К 150-125-250а (Энергия) на раме без дв | подача 180м.куб/ч, напор 16м | 32188 | 41844.4
К 150-125-250а (Энергия) на раме с дв 15кВт | подача 180м.куб/ч, напор 16м | 57499 | 74748.7 | 355 | 129х48х44
0
К 150-125-315 (Энергия) без рамы | подача 200м.куб/ч, напор 32м | 31152 | 40497.6
К 150-125-315 (Энергия) на раме без дв | подача 200м.куб/ч, напор 32м | 35341 | 45943.3
К 150-125-315 (Энергия) на раме с дв 30кВт | подача 200м.куб/ч, напор 32м | 76051 | 98866.3
0
К 150-125-315 (Кат) без рамы | подача 200м.куб/ч, напор 32м | 37145 | 48288.5
К 150-125-315 (Кат) на раме без дв | подача 200м.куб/ч, напор 32м | 38645 | 50238.5
К 150-125-315 (Кат) на раме с дв 30кВт | подача 200м.куб/ч, напор 32м | 79355 | 103161.5 | 450 | 138х54х61
0
К 150-125-400 (Энергия) без рамы | подача 200м.куб/ч, напор 50м | 48911 | 63584.3
К 150-125-400 (Энергия) на раме без дв | подача 200м.куб/ч, напор 50м | 53985 | 70180.5
К 150-125-400 (Энергия) на раме с дв 45кВт | подача 200м.куб/ч, напор 50м | 114519 | 148874.7
0
К 200-150-250 (Энергия) без рамы | подача 315м.куб/ч, напор 20м | 32568 | 42338.4
К 200-150-250 (Энергия) на раме без дв | подача 315м.куб/ч, напор 20м | 37937 | 49318.1
К 200-150-250 (Энергия) на раме с дв 30кВт | подача 315м.куб/ч, напор 20м | 78647 | 102241.1
0
К 200-150-250 (Кат) без рамы | подача 315м.куб/ч, напор 20м | 51300 | 66690
К 200-150-250 (Кат) на раме без дв | подача 315м.куб/ч, напор 20м | 53100 | 69030
К 200-150-250 (Кат) на раме с дв 30кВт | подача 315м.куб/ч, напор 20м | 90093 | 117120.9 | 460 | 140х54х61
0
К 200-150-315 (Энергия) без рамы | подача 315м.куб/ч, напор 32м | 45784 | 59519.2
К 200-150-315 (Энергия) на раме без дв | подача 315м.куб/ч, напор 32м | 50917 | 66192.1
К 200-150-315 (Энергия) на раме с дв 45кВт | подача 315м.куб/ч, напор 32м | 111451 | 144886.3
0
К 200-150-315 (Кат) без рамы | подача 315м.куб/ч, напор 32м | 54432 | 70761.6
К 200-150-315 (Кат) на раме без дв | подача 315м.куб/ч, напор 32м | 55932 | 72711.6
К 200-150-315 (Кат) на раме с дв 37кВт | подача 315м.куб/ч, напор 32м | 108029 | 140437.7 | 590 | 167х60х67
0
К 200-150-400 (Кат) без рамы | подача 400м.куб/ч, напор 50м | 70514 | 91668.2
К 200-150-400 (Кат) на раме без дв | подача 400м.куб/ч, напор 50м | 73514 | 95568.2
К 200-150-400 (Кат) на раме с дв 90кВт | подача 400м.куб/ч, напор 50м | 173814 | 225958.2 | 940 | 178х80х77
%

## К-гост
ООО"РУСМАШ" |  |  |  |  | 2019-01-09
Консольные насосы К.../… (напорный патрубок сбоку)
Насосы для перекачивания чистой технической воды температурой до 85градС. Насос и эл.двигатель установлены на общей раме, валы соединены через муфту упругую втулочно-пальцевую (МУВП). Насосы центробежные, одноступенчатые, горизонтальные. Проточная часть насосов изготовлена из чугуна СЧ20. Уплотнение вала насоса - мягкая сальниковая набивка.
Марка насоса, комплектация | Параметры | Цена, руб | Цена с НДС 20% | Масса, | Габариты, см
|  | без НДС |  | кг
%
К 8/18 без дв на раме | подача 8м.куб/ч, напор 18м | 8319 | 9982.8 | 45 | 79х23х22
К 8/18 с дв 1,5кВт | подача 8м.куб/ч, напор 18м | 12803 | 15363.6 | 61 | 79х23х33
К 8/18 с дв 2,2кВт | подача 8м.куб/ч, напор 18м | 13511 | 16213.2 | 66 | 79х23х33
К 20/18 без дв на раме | подача 20м.куб/ч, напор 18м | 8791 | 10549.2 | 49 | 82х28х35
К 20/18 с дв 2,2кВт | подача 20м.куб/ч, напор 18м | 14868 | 17841.6 | 66 | 82х28х35
К 20/30 ) без дв на раме | подача 20м.куб/ч, напор 30м | 8791 | 10549.2 | 50 | 82х28х35
К 20/30 с дв 4кВт | подача 20м.куб/ч, напор 30м | 16756 | 20107.2 | 77 | 87х28х34
К 20/30 ) с дв 5,5кВт | подача 20м.куб/ч, напор 30м | 17641 | 21169.2 | 84 | 91х28х37
К 45/30 ) без дв на раме | подача 45м.куб/ч, напор 30м | 12744 | 15292.8 | 75 | 102х30х46
К 45/30 с дв 7,5кВт | подача 45м.куб/ч, напор 30м | 23305 | 27966 | 158 | 102х30х46
К 45/30а с дв 5,5кВт | подача 35м.куб/ч, напор 22м | 21594 | 25912.8 | 120 | 100х29х43
К 160/30 без рамы | подача 160м.куб/ч, напор 30м | 37694 | 45232.8 | 150 | 100х52х56
К 160/30 без дв на раме | подача 160м.куб/ч, напор 30м | 39294 | 47152.8 | 220 | 152х52х56
К 160/30 с дв 30кВт | подача 160м.куб/ч, напор 30м | 81538 | 97845.6 | 420 | 154х52х56
К 160/30а с дв 22кВт | подача 140м.куб/ч, напор 28м | 70446 | 84535.2 | 400 | 148х52х56
К 290/30 без рамы | подача 290м.куб/ч, напор 30м | 51654 | 61984.8 | 170 | 104х58х58
К 290/30 без дв на раме | подача 290м.куб/ч, напор 30м | 53454 | 64144.8 | 250 | 153х58х58
К 290/30 с дв 37кВт | подача 290м.куб/ч, напор 30м | 102660 | 123192 | 550 | 156х58х58
К 290/30а с дв 30кВт | подача 250м.куб/ч, напор 24м | 94164 | 112996.8 | 550 | 154х59х58
%

## Д
ООО"РУСМАШ" |  |  |  |  | 2018-08-17
Насосы двухстороннего входа ( Д... )
Насосы для перекачивания чистой технической воды температурой до 85градС. Насос и эл.двигатель установлены на общей раме, валы соединены через муфту упругую втулочно-пальцевую (МУВП). Насосы центробежные, одноступенчатые, горизонтальные, с полуспиральным подводом двухстороннего входа. Входной и выходной патрубки расположены на одной оси (простой монтаж). Проточная часть насосов изготовлена из чугуна СЧ20. Уплотнение вала насоса - мягкая сальниковая набивка.
Марка насоса, комплектация | Параметры | Цена, руб | Цена с НДС 20% | Масса, | Габариты, см
|  | без НДС |  | кг
%
Д 200-36 без рамы | подача 200м.куб/ч, напор 36м |  | 114000 | 240 | 83х80х62
Д 200-36 на раме с дв 37кВт | подача 200м.куб/ч, напор 36м |  | 0 | 557 | 167х80х85
Д 200-36а без рамы | подача 190м.куб/ч, напор 29м |  | 0 | 240 | 83х80х62
Д 200-36а на раме с дв 30кВт | подача 190м.куб/ч, напор 29м |  | 0 | 557 | 152х80х85
Д 200-36б без рамы | подача 180м.куб/ч, напор 25м |  | 0 | 240 | 83х80х62
Д 200-36б на раме с дв 22кВт | подача 180м.куб/ч, напор 25м |  | 0 | 534 | 148х80х83
1Д 200-90 без рамы | подача 200м.куб/ч, напор 90м |  | 0 | 145 | 77х53х83
1Д 200-90 на раме с дв 90кВт | подача 200м.куб/ч, напор 90м |  | 0 | 770 | 174х55х84
1Д 200-90а без рамы | подача 180м.куб/ч, напор 74м |  | 0 | 145 | 77х53х83
1Д 200-90а на раме с дв 75кВт | подача 180м.куб/ч, напор 74м |  | 0 | 740 | 171х55х84
1Д 200-90б без рамы | подача 160м.куб/ч, напор 62м |  | 0 | 145 | 77х53х83
1Д 200-90б на раме с дв 55кВт | подача 160м.куб/ч, напор 62м |  | 0 | 605 | 161х53х79
1Д 315-50 без рамы | подача 315м.куб/ч, напор 50м |  | 0 | 190 | 77х60х86
1Д 315-50 на раме с дв 75кВт | подача 315м.куб/ч, напор 50м |  | 0 | 788 | 171х60х90
1Д 315-50а без рамы | подача 300м.куб/ч, напор 42м |  | 0 | 190 | 77х60х86
1Д 315-50а на раме с дв 55кВт | подача 300м.куб/ч, напор 42м |  | 0 | 650 | 161х60х81
1Д 315-50б без рамы | подача 230м.куб/ч, напор 36м |  | 0 | 190 | 77х60х86
1Д 315-50б на раме с дв 45кВт | подача 230м.куб/ч, напор 36м |  | 0 | 554 | 158х60х79
Д 320-50 без рамы | подача 320м.куб/ч, напор 50м |  | 0 | 300 | 83х97х70
Д 320-50 на раме с дв 75кВт | подача 320м.куб/ч, напор 50м |  | 0 | 955 | 178х97х99
Д 320-50а без рамы | подача 300м.куб/ч, напор 39м |  |  | 300 | 83х97х70
Д 320-50а на раме с дв 55кВт | подача 300м.куб/ч, напор 39м |  | 0 | 805 | 171х97х96
Д 320-50б без рамы | подача 300м.куб/ч, напор 30м |  | 0 | 300 | 83х97х70
Д 320-50б на раме с дв 45кВт | подача 300м.куб/ч, напор 30м |  | 0 | 745 | 168х97х92
1Д 315-71 без рамы | подача 315м.куб/ч, напор 71м |  | 0 | 190 | 77х60х82
1Д 315-71 на раме с дв 110кВт | подача 315м.куб/ч, напор 71м |  | 0 | 843 | 174х60х89
1Д 315-71а ) без рамы | подача 300м.куб/ч, напор 62м |  | 0 | 190 | 77х60х82
1Д 315-71а на раме с дв 90кВт | подача 300м.куб/ч, напор 62м |  | 0 | 818 | 174х60х89
1Д 500-63 без рамы | подача 500м.куб/ч, напор 63м |  | 171654 | 450 | 115х77х72
1Д 500-63 на раме с дв 160кВт | подача 500м.куб/ч, напор 63м |  | 0 | 1480 | 245х77х120
1Д 500-63а без рамы | подача 450м.куб/ч, напор 53м |  | 0 | 450 | 115х77х72
1Д 500-63а на раме с дв 132кВт | подача 450м.куб/ч, напор 53м |  | 0 | 1440 | 230х77х120
1Д 500-63а на раме с дв 110кВт | подача 450м.куб/ч, напор 53м |  | 0 | 1440 | 227х77х100
1Д 500-63б без рамы | подача 400м.куб/ч, напор 44м |  | 0 | 450 | 115х77х72
1Д 500-63б на раме с дв 90кВт | подача 400м.куб/ч, напор 44м |  | 0 | 1185 | 215х77х100
1Д 630-90 без рамы | подача 630м.куб/ч, напор 90м |  | 0 | 524 | 115х100х84
1Д 630-90 на раме с дв 250кВт | подача 630м.куб/ч, напор 90м |  | 0 | 1940 | 245х100х112
1Д 630-90а без рамы | подача 550м.куб/ч, напор 74м |  | 0 | 524 | 115х100х84
1Д 630-90а на раме с дв 200кВт | подача 550м.куб/ч, напор 74м |  | 0 | 1960 | 245х100х120
1Д 630-90а на раме с дв 75/1000кВт | подача 470м.куб/ч, напор 30м |  | 0 | 1570 | 227х100х107
1Д 630-90б без рамы | подача 500м.куб/ч, напор 60м |  | 0 | 524 | 115х100х84
1Д 630-90б на раме с дв 160кВт | подача 500м.куб/ч, напор 60м |  | 0 | 1905 | 245х100х113
1Д 630-90б на раме с дв 55/1000кВт | подача 420м.куб/ч, напор 25м |  | 0 | 1200 | 212х100х107
1Д 800-56 без рамы | подача 800м.куб/ч, напор 56м |  | 0 | 560 | 115х88х84
1Д 800-56 на раме с дв 200кВт | подача 800м.куб/ч, напор 56м |  | 0 | 1970 | 260х88х117
1Д 800-56а без рамы | подача 740м.куб/ч, напор 48м |  | 0 | 560 | 115х88х84
1Д 800-56а на раме с дв 160кВт | подача 740м.куб/ч, напор 48м |  | 0 | 1565 | 241х88х113
1Д 800-56б без рамы | подача 700м.куб/ч, напор 40м |  | 0 | 560 | 115х88х84
1Д 800-56б на раме с дв 132кВт | подача 700м.куб/ч, напор 40м |  | 0 | 1565 | 241х88х105
1Д 1250-63 без рамы | подача 1250м.куб/ч, напор 63м |  | 236400 | 800 | 119х95х90
1Д 1250-63 на раме с дв 315кВт | подача 1250м.куб/ч, напор 63м |  | 0 | 2485 | 243х95х143
1Д 1250-63а без рамы | подача 1100м.куб/ч, напор 52м |  | 0 | 800 | 119х95х90
1Д 1250-63а на раме с дв 250кВт | подача 1100м.куб/ч, напор 52м |  | 0 | 2230 | 264х95х126
1Д 1250-63б без рамы | подача 1050м.куб/ч, напор 44м |  | 0 | 800 | 119х95х90
1Д 1250-63б на раме с дв 200кВт | подача 1050м.куб/ч, напор 44м |  | 0 | 2235 | 264х95х123
1Д 1250-125 без рамы | подача 1250м.куб/ч, напор 125м |  | 0
1Д 1250-125 на раме с дв 630кВт | подача 1250м.куб/ч, напор 125 м |  | договорная
1Д 1250-125а без рамы | подача 1150м.куб/ч, напор 102 м |  | 0
1Д1250-125а с дв 500кВт | подача 1150м.куб/ч, напор 102 м |  | договорная
1Д1250-125б без рамы | подача 1030м.куб/ч, напор 84 м |  | 0
1Д1250-125б с дв 400кВт | подача 1030м.куб/ч, напор 84 м |  | договорная
1Д1600-90 без рамы | подача 1600м.куб/ч, напор 90 м |  | договорная
1Д1600-90 с дв 630 кВт | подача 1600м.куб/ч, напор 90 м |  | договорная
1Д160-90а без рамы | подача 1450м.куб/ч, напор 75 м |  | договорная
1Д1600-90а с дв 500кВт | подача 1450м.куб/ч, напор 75 м |  | договорная
1Д1600-90б без рамы | подача 1300м.куб/ч, напор 65 м |  | договорная
1Д1600-90б с дв 400кВт | подача 1300м.куб/ч, напор 65 м |  | договорная

## СМ
ООО"РУСМАШ" |  |  |  |  | 2018-09-26
Насосы для сточно-массных сред ( СМ... )
Насосы для перекачивания сточных масс в системах канализации температурой до 80градС. Насос и эл.двигатель установлены на общей раме, валы соединены через муфту упругую втулочно-пальцевую (МУВП). Насосы центробежные, одноступенчатые, горизонтальные. Для незасоряемости рабочее колесо имеет увеличенные проходные сечения каналов между лопатками. Проточная часть насосов изготовлена из чугуна СЧ20. Уплотнение вала насоса - мягкая сальниковая набивка.
Марка насоса, комплектация | Параметры | Цена, руб | Цена с НДС 20% | Масса, | Габариты, см
|  | без НДС |  | кг
%
СМ 80-50-200 без рамы без дв |  | 18821 | 22585.2
СМ 80-50-200/4 на раме с дв 3кВт | подача 25м.куб/ч, напор 12м | 29795 | 35754 | 145 | 105х34х54
СМ 80-50-200/4 на раме с дв 4кВт | подача 25м.куб/ч, напор 12м | 30621 | 36745.2 | 155 | 106х32х54
СМ 80-50-200/2 на раме с дв 15кВт | подача 50м.куб/ч, напор 50м | 44840 | 53808 | 270 | 139х35х55
СМ 80-50-200/2 на раме с дв 18,5кВт | подача 50м.куб/ч, напор 50м | 47495 | 56994 | 260 | 135х35х55
СМ 80-50-200а без рамы без дв |  | 18821 | 22585.2
СМ 80-50-200а/4 на раме с дв 3кВт | подача 22м.куб/ч, напор 9м | 29795 | 35754 | 145 | 105х34х54
СМ 80-50-200а/4 на раме с дв 2,2кВт | подача 22м.куб/ч, напор 9м | 30090 | 36108 | 140 | 105х34х54
СМ 80-50-200а/2 на раме с дв 11кВт | подача 45м.куб/ч, напор 42м | 38173 | 45807.6 | 210 | 117х35х54
СМ 80-50-200б без рамы без дв |  | 18821 | 22585.2
СМ 80-50-200б/4 на раме с дв 3кВт | подача 20м.куб/ч, напор 8м | 29795 | 35754 | 145 | 105х34х54
СМ 80-50-200б/4 на раме с дв 2,2кВт | подача 20м.куб/ч, напор 8м | 30090 | 36108 | 140 | 105х34х54
СМ 80-50-200б/2 на раме с дв 11кВт | подача 25м.куб/ч, напор 32м | 38173 |  | 210 | 117х35х54
СМ 100-65-200 без рамы без дв |  | 19942 | 23930.4
СМ 100-65-200/4 на раме с дв 4кВт | подача 50м.куб/ч, напор 12м | 32391 | 38869.2 | 148 | 118х36х57
СМ 100-65-200/4 на раме с дв 5,5кВт | подача 50м.куб/ч, напор 12м | 34338 | 41205.6 | 180 | 127х36х57
СМ 100-65-200/2 на раме с дв 30кВт | подача 100м.куб/ч, напор 50м | 63012 | 75614.4 | 345 | 149х36х58
СМ 100-65-200/2 на раме с дв 37кВт | подача 100м.куб/ч, напор 50м | 72688 | 87225.6 | 387 | 152х36х64
СМ 100-65-200а без рамы без дв |  | 19942 | 23930.4
СМ 100-65-200а/4 на раме с дв 4кВт | подача 45м.куб/ч, напор 9м | 32391 | 38869.2 | 148 | 118х36х57
СМ 100-65-200а/4 на раме с дв 3кВт | подача 45м.куб/ч, напор 9м | 31447 | 37736.4 | 146 | 116х36х57
СМ 100-65-200а/2 на раме с дв 22кВт | подача 100м.куб/ч, напор 32м | 54752 | 65702.4 | 295 | 142х36х58
СМ 100-65-200а/2 на раме с дв 30кВт | подача 100м.куб/ч, напор 32м | 63012 | 75614.4 | 345 | 149х36х58
СМ 100-65-200б без рамы без дв |  | 19942 | 23930.4
СМ 100-65-200б/4 на раме с дв 3кВт | подача 40м.куб/ч, напор 8м | 31447 | 37736.4 | 146 | 116х36х57
СМ 100-65-200б/2 на раме с дв 18,5кВт | подача 80м.куб/ч, напор 32м | 48380 | 58056 | 270 | 149х36х57
СМ 100-65-250 без рамы без дв |  | 24367 | 29240.4
СМ 100-65-250/4 на раме с дв 7,5кВт | подача 50м.куб/ч, напор 20м | 42067 | 50480.4 | 250 | 128х41х59
СМ 100-65-250/2 на раме с дв 45кВт | подача 100м.куб/ч, напор 80м | 83190 | 99828 | 450 | 160х41х64
СМ 100-65-250а без рамы без дв |  | 24367 | 29240.4
СМ 100-65-250а/4 на раме с дв 5,5кВт | подача 45м.куб/ч, напор 16м | 39058 | 46869.6 | 235 | 130х41х59
СМ 100-65-250а/2 на раме с дв 37кВт | подача 90м.куб/ч, напор 70м | 78765 | 94518 | 430 | 156х41х64
СМ 100-65-250б без рамы без дв |  | 24367 | 29240.4
СМ 100-65-250б/4 на раме с дв 4кВт | подача 40м.куб/ч, напор 15м | 37111 | 44533.2 | 210 | 124х41х59
СМ 100-65-250б/2 на раме с дв 30кВт | подача 80м.куб/ч, напор 60м | 68912 | 82694.4 | 375 | 150х41х62
СМ 125-80-315/4 без рамы без дв | подача 80м.куб/ч, напор 32м | 35400 | 42480
СМ 125-80-315/4 на раме с дв 18,5кВт | подача 80м.куб/ч, напор 32м | 66906 | 80287.2 | 348 | 158х42х68
СМ 125-80-315/4 на раме с дв 22кВт | подача 80м.куб/ч, напор 32м | 69738 | 83685.6 | 378 | 150х42х68
СМ 125-80-315а/4 без рамы без дв | подача 72м.куб/ч, напор 26м | 35400 | 42480
СМ 125-80-315а/4 на раме с дв 18,5кВт | подача 72м.куб/ч, напор 26м | 66906 | 80287.2 | 348 | 158х42х68
СМ 125-80-315б/4 без рамы без дв | подача 65м.куб/ч, напор 20м | 35400 | 42480
СМ 125-80-315б/4 на раме с дв 15кВт | подача 65м.куб/ч, напор 20м | 63897 | 76676.4 | 332 | 155х42х68
СМ 125-100-250/4 без рамы без дв | подача 100м.куб/ч, напор 20м | 48911 | 58693.2
СМ 125-100-250/4 на раме с дв 15кВт | подача 100м.куб/ч, напор 20м | 79060 | 94872 | 305 | 143х42х64
СМ 125-100-250а/4 без рамы без дв | подача 100м.куб/ч, напор 15м | 48911 | 58693.2
СМ 125-100-250а/4 на раме с дв 7,5кВт | подача 100м.куб/ч, напор 15м | 68145 | 81774 | 250 | 122х42х64
СМ 150-125-315/4 без рамы без дв | подача 200м.куб/ч, напор 32м | 43719 | 52462.8
СМ 150-125-315/4 на раме с дв 30кВт | подача 200м.куб/ч, напор 32м | 90447 | 108536.4 | 488 | 165х54х79
СМ 150-125-315/4 на раме с дв 37кВт | подача 200м.куб/ч, напор 32м | 98294 | 117952.8 | 548 | 173х54х79
СМ 150-125-315/4 на раме с дв 45кВт | подача 200м.куб/ч, напор 32м | 113575 | 136290 | 560 | 165х54х79
СМ 150-125-315а/4 без рамы без дв | подача 180м.куб/ч, напор 28м | 43719 | 52462.8
СМ 150-125-315а/4 на раме с дв 30кВт | подача 180м.куб/ч, напор 28м | 90447 | 108536.4 | 488 | 165х54х79
СМ 150-125-315б/4 без рамы без дв | подача 160м.куб/ч, напор 22м | 43719 | 52462.8
СМ 150-125-315б/4 на раме с дв 22кВт | подача 160м.куб/ч, напор 22м | 80712 | 96854.4 | 468 | 160х54х79
СМ 150-125-315/6 без рамы без дв | подача 100м.куб/ч, напор 15м | 44722 | 53666.4
СМ 150-125-315/6 на раме с дв 15кВт | подача 100м.куб/ч, напор 15м | 79237 | 95084.4 | 440 | 166х54х79
СМ 150-125-315/6 на раме с дв 11кВт | подача 100м.куб/ч, напор 15м | 75284 | 90340.8
СМ 150-125-315а/6 без рамы без дв | подача 100м.куб/ч, напор 13м | 44722 | 53666.4
СМ 150-125-315а/6 на раме с дв 11кВт | подача 100м.куб/ч, напор 13м | 75284 | 90340.8 | 423 | 164х54х79
СМ 150-125-315б/6 без рамы без дв | подача 92м.куб/ч, напор 10м | 44722 | 53666.4
СМ 150-125-315б/6 на раме с дв 7,5кВт | подача 92м.куб/ч, напор 10м | 68086 | 81703.2 | 375 | 147х54х79
СМ 150-125-400/4 без рамы без дв | подача 200м.куб/ч, напор 50м | 74635 | 89562
СМ 150-125-400/4 на раме с дв 55кВт | подача 200м.куб/ч, напор 50м | 155406 | 186487.2 | 920 | 191х77х84
СМ 150-125-400а/4 без рамы без дв | подача 200м.куб/ч, напор 40м | 74635 | 89562
СМ 150-125-400а/4 на раме с дв 45кВт | подача 200м.куб/ч, напор 40м | 140479 | 168574.8 | 845 | 190х77х84
СМ 150-125-400/6 без рамы без дв | подача 125м.куб/ч, напор 22м | 75638 | 90765.6
СМ 150-125-400/6 на раме с дв 18,5кВт | подача 125м.куб/ч, напор 22м | 117764 | 141316.8 | 710 | 180х77х84
СМ 200-150-315/4 без рамы без дв | подача 400м.куб/ч, напор 32м | 75343 | 90411.6
СМ 200-150-315/4 на раме с дв 75кВт | подача 400м.куб/ч, напор 32м | 177000 | 212400 | 1020 | 203х80х84
СМ 200-150-315а/4 без рамы без дв | подача 360м.куб/ч, напор 26м | 75343 | 90411.6
СМ 200-150-315а/4 на раме с дв 55кВт | подача 360м.куб/ч, напор 26м | 156114 | 187336.8 | 950 | 196х80х84
СМ 200-150-315/6 без рамы без дв | подача 200м.куб/ч, напор 14м | 76346 | 91615.2
СМ 200-150-315/6 на раме с дв 18,5кВт | подача 200м.куб/ч, напор 14м | 113516 | 136219.2 | 700 | 180х80х84
СМ 200-150-400/4 без рамы без дв | подача 400м.куб/ч, напор 50м | 70682 | 84818.4
СМ 200-150-400/4 на раме с дв 110кВт | подача 400м.куб/ч, напор 50м | 214111 | 256933.2 | 1230 | 220х58х97
СМ 200-150-400а/4 без рамы без дв | подача 300м.куб/ч, напор 40м | 70682 | 84818.4
СМ 200-150-400а/4 на раме с дв 90кВт | подача 300м.куб/ч, напор 40м | 177177 | 212612.4 | 975 | 205х58х97
СМ 200-150-400б/4 без рамы без дв | подача 300м.куб/ч, напор 32м | 70682 | 84818.4
СМ 200-150-400б/4 на раме с дв 75кВт | подача 300м.куб/ч, напор 32м | 174758 | 209709.6 | 930 | 202х58х97
СМ 200-150-400/6 без рамы без дв | подача 250м.куб/ч, напор 22м | 70682 | 84818.4
СМ 200-150-400/6 на раме с дв 30кВт | подача 250м.куб/ч, напор 22м | 128089 | 153706.8 | 705 | 190х66х97
СМ 200-150-500/4 без рамы без дв | подача 400м.куб/ч, напор 80м | 171041 | 205249.2
СМ 200-150-500/4 на раме с дв 200кВт | подача 400м.куб/ч, напор 80м | 431408 | 517689.6 | 2240/1240 | 267х65х116
СМ 200-150-500а/4 без рамы без дв | подача 380м.куб/ч, напор 64м | 171041 | 205249.2
СМ 200-150-500а/4 на раме с дв 160кВт | подача 380м.куб/ч, напор 64м | 399961 | 479953.2 | 2015 | 261х65х116
СМ 200-150-500б/4 без рамы без дв | подача 360м.куб/ч, напор 50м | 171041 | 205249.2
СМ 200-150-500б/4 на раме с дв 110кВт | подача 360м.куб/ч, напор 50м | 319190 | 383028 | 1925 | 252х65х116
2СМ 250-200-400/6 (Энергия) без рамы | подача 530м.куб/ч, напор 22м | 145966 | 175159.2
2СМ 250-200-400/6 (Энергия) на раме без дв | подача 530м.куб/ч, напор 22м | 155583 | 186699.6
2СМ 250-200-400/6 (Энергия) на раме с дв 55кВт | подача 530м.куб/ч, напор 22м | 248567 | 298280.4 | 941 | 270х80х115
2СМ 250-200-400/6 (Энергия) на раме с дв 75кВт | подача 530м.куб/ч, напор 22м | 274232 | 329078.4 | 1050 | 270х80х115
2СМ 250-200-400а/6 (Энергия) без рамы | подача 510м.куб/ч, напор 18м | 145966 | 175159.2
2СМ 250-200-400а/6 (Энергия) на раме без дв | подача 510м.куб/ч, напор 18м | 155583 | 186699.6
2СМ 250-200-400а/6 (Энергия) на раме с дв 45кВт | подача 510м.куб/ч, напор 18м | договорная | договорная | 900 | 249х80х115
2СМ 250-200-400а/6 (Энергия) на раме с дв 55кВт | подача 510м.куб/ч, напор 18м | 248567 | 298280.4 | 941 | 249х80х115
2СМ 250-200-400б/6 (Энергия) без рамы | подача 480м.куб/ч, напор 15м | 145966 | 175159.2
2СМ 250-200-400б/6 (Энергия) на раме без дв | подача 480м.куб/ч, напор 15м | 155583 | 186699.6
2СМ 250-200-400б/6 (Энергия) на раме с дв 37кВт | подача 480м.куб/ч, напор 15м | договорная | договорная | 770 | 245х80х115
2СМ 250-200-400б/6 (Энергия) на раме с дв 45кВт | подача 480м.куб/ч, напор 15м | договорная | договорная | 900 | 245х80х115
2СМ 250-200-400/4 (Энергия) без рамы | подача 800м.куб/ч, напор 50м | 145966 | 175159.2
2СМ 250-200-400/4 (Энергия) на раме без дв | подача 800м.куб/ч, напор 50м | 155583 | 186699.6
2СМ 250-200-400/4 (Энергия) на раме с дв 160кВт | подача 800м.куб/ч, напор 50м | 372231 | 446677.2
2СМ 250-200-400/4 (Энергия) на раме с дв 250кВт | подача 800м.куб/ч, напор 50м | 458902 | 550682.4
2СМ 250-200-400а/4 (Энергия) без рамы | подача 760м.куб/ч, напор 42м | 145966 | 175159.2
2СМ 250-200-400а/4 (Энергия) на раме без дв | подача 760м.куб/ч, напор 42м | 155583 | 186699.6
2СМ 250-200-400а/4 (Энергия) на раме с дв 200кВт | подача 760м.куб/ч, напор 42м | 402616 | 483139.2
2СМ 250-200-400а/4 (Энергия) на раме с дв 132кВт | подача 760м.куб/ч, напор 42м | 306505 | 367806
2СМ 250-200-400б/4 (Энергия) без рамы | подача 720м.куб/ч, напор 35м | 145966 | 175159.2
2СМ 250-200-400б/4 (Энергия) на раме без дв | подача 720м.куб/ч, напор 35м | 155583 | 186699.6
2СМ 250-200-400б/4 (Энергия) на раме с дв 132кВт | подача 720м.куб/ч, напор 35м | 306505 | 367806 | 1416 | 280х80х115
2СМ 250-200-400б/4 (Энергия) на раме с дв 160кВт | подача 720м.куб/ч, напор 35м | 372231 | 446677.2 | 1556 | 274х80х115
%

## СД
ООО"РУСМАШ" |  |  |  |  | 2019-01-09
Насосы фекальные сточно-динамические ( СД... )
Насосы для перекачивания сточных масс в системах канализации температурой до 80градС. Насос и эл.двигатель установлены на общей раме, валы соединены через муфту упругую втулочно-пальцевую (МУВП). Насосы центробежные, одноступенчатые, горизонтальные. Для незасоряемости рабочее колесо имеет увеличенные проходные сечения каналов между лопатками. Проточная часть насосов изготовлена из чугуна СЧ20. Уплотнение вала насоса - мягкая сальниковая набивка.
Марка насоса, комплектация | Параметры | Цена, руб | Цена с НДС 20% | Масса, | Габариты, см
|  | без НДС |  | кг
%
СД 16/10 без рамы | подача 16м.куб/ч, напор 10м | 20237 | 24284.4 | 84
СД 16/10 на раме без дв | подача 16м.куб/ч, напор 10м | 23364 | 28036.8
СД 16/10 на раме с дв 1,5кВт | подача 16м.куб/ч, напор 10м | 27317 | 32780.4 | 101 | 98х32х44
СД 16/25 без рамы | подача 16м.куб/ч, напор 25м | 20119 | 24142.8 | 72
СД 16/25 на раме без дв | подача 16м.куб/ч, напор 25м | 23128 | 27753.6
СД 16/25 на раме с дв 4кВт | подача 16м.куб/ч, напор 25м | 30208 | 39874.56 | 135 | 102х34х41
СД 25/14 без рамы | подача 25м.куб/ч, напор 14м | 21299 | 25558.8 | 84
СД 25/14 на раме без дв | подача 25м.куб/ч, напор 14м | 24367 | 29240.4
СД 25/14 на раме с дв 3кВт | подача 25м.куб/ч, напор 14м | 31329 | 37594.8 | 108 | 102х38х48
СД 25/14а без рамы | подача 22м.куб/ч, напор 11,5м | 21299 | 25558.8 | 84
СД 25/14а на раме без дв | подача 22м.куб/ч, напор 11,5м | 24367 | 29240.4
СД 25/14а на раме с дв 2,2кВт | подача 22м.куб/ч, напор 11,5м | 29264 | 35116.8 | 108 | 102х38х48
СД 32/40 без рамы | подача 32м.куб/ч, напор 40м | 20237 | 24284.4 | 84
СД 32/40 на раме без дв | подача 32м.куб/ч, напор 40м | 23364 | 28036.8
СД 32/40 на раме с дв 11кВт | подача 32м.куб/ч, напор 40м | 39530 | 47436 | 145 | 114х32х48
СД 32/40а без рамы | подача 28м.куб/ч, напор 33м | 21417 | 25700.4 | 84
СД 32/40а на раме без дв | подача 28м.куб/ч, напор 33м | 24544 | 29452.8
СД 32/40а на раме с дв 7,5кВт | подача 28м.куб/ч, напор 33м | 35872 | 43046.4 | 125 | 108х32х43
СД 50/10 без рамы | подача 50м.куб/ч, напор 10м | 20237 | 24284.4 | 75
СД 50/10 на раме без дв | подача 50м.куб/ч, напор 10м | 23128 | 27753.6
СД 50/10 на раме с дв 4кВт | подача 50м.куб/ч, напор 10м | 31093 | 37311.6 | 103 | 104х42х48
СД 50/10а без рамы | подача 45м.куб/ч, напор 8м | 20237 | 24284.4 | 75
СД 50/10а на раме без дв | подача 45м.куб/ч, напор 8м | 23128 | 27753.6
СД 50/10а на раме с дв 3кВт | подача 45м.куб/ч, напор 8м | 28438 | 34125.6 | 103 | 104х42х48
СД 50/56 без рамы | подача 50м.куб/ч, напор 56м | 21299 | 25558.8 | 86
СД 50/56 на раме без дв | подача 50м.куб/ч, напор 56м | 24367 | 29240.4
СД 50/56 на раме с дв 22кВт | подача 50м.куб/ч, напор 56м | 56227 | 67472.4 | 210 | 132х38х52
СД 50/56а без рамы | подача 44м.куб/ч, напор 46м | 21299 | 25558.8
СД 50/56а на раме без дв | подача 44м.куб/ч, напор 46м | 24367 | 29240.4
СД 50/56а на раме с дв 18,5кВт | подача 44м.куб/ч, напор 46м | 50386 | 60463.2 | 180 | 132х38х52
СД 50/56б без рамы | подача 40м.куб/ч, напор 39м | 22479 | 26974.8 | 86
СД 50/56б на раме без дв | подача 40м.куб/ч, напор 39м | 25547 | 30656.4
СД 50/56б на раме с дв 18,5кВт | подача 40м.куб/ч, напор 39м | 47731 | 57277.2 | 162 | 127х38х52
СД 70/80 без рамы | подача 70м.куб/ч, напор 80м | 35990 | 43188
СД 70/80 на раме без дв | подача 70м.куб/ч, напор 80м | 39412 | 47294.4
СД 70/80 на раме с дв 30кВт | подача 70м.куб/ч, напор 80м | 79355 | 95226 | 285 | 135х34х56
СД 70/80а без рамы | подача 45м.куб/ч, напор 70м | 37170 | 44604
СД 70/80а на раме без дв | подача 45м.куб/ч, напор 70м | 40592 | 48710.4
СД 70/80а на раме с дв 22кВт | подача 45м.куб/ч, напор 70м | 72216 | 86659.2 | 260 | 131х34х56
СД 70/80б без рамы | подача 36м.куб/ч, напор 66м | 37170 | 44604
СД 70/80б на раме без дв | подача 36м.куб/ч, напор 66м | 40592 | 48710.4
СД 70/80б на раме с дв 18,5кВт | подача 36м.куб/ч, напор 66м | 65490 | 78588 | 230 | 132х34х56
СД 80/18 (Энергия) без рамы | подача 80м.куб/ч, напор 18м | 27671 | 33205.2
СД 80/18 (Энергия) на раме без дв | подача 80м.куб/ч, напор 18м | 30444 | 36532.8
СД 80/18 (Энергия) на раме с дв 11кВт | подача 80м.куб/ч, напор 18м | 48734 | 58480.8 | 270 | 126х46х51
СД 80/18а (Энергия) без рамы | подача 70м.куб/ч, напор 16м | 27671 | 33205.2
СД 80/18а (Энергия) на раме без дв | подача 70м.куб/ч, напор 16м | 30444 | 36532.8
СД 80/18а (Энергия) на раме с дв 7,5кВт | подача 70м.куб/ч, напор 16м | 46374 | 55648.8 | 255 | 121х46х51
СД 80/32 без рамы | подача 80м.куб/ч, напор 32м | 40828 | 48993.6
СД 80/32 на раме без дв | подача 80м.куб/ч, напор 32м | 44132 | 52958.4
СД 80/32 на раме с дв 18,5кВт | подача 80м.куб/ч, напор 32м | 71803 | 86163.6 | 350 | 139х31х60
СД 80/32а без рамы | подача 68м.куб/ч, напор 26м | 42008 | 50409.6
СД 80/32а на раме без дв | подача 68м.куб/ч, напор 26м | 45312 | 54374.4
СД 80/32а на раме с дв 15кВт | подача 68м.куб/ч, напор 26м | 70092 | 84110.4 | 332 | 135х31х60
СД 80/32б без рамы | подача 62м.куб/ч, напор 22м | 42008 | 50409.6
СД 80/32б на раме без дв | подача 62м.куб/ч, напор 22м | 45312 | 54374.4
СД 80/32б на раме с дв 11кВт | подача 62м.куб/ч, напор 22м | 62304 | 74764.8 | 270 | 127х31х60
СД 100/40 без рамы | подача 100м.куб/ч, напор 40м | 20237 | 24284.4
СД 100/40 на раме без дв | подача 100м.куб/ч, напор 40м | 23128 | 27753.6
СД 100/40 на раме с дв 30кВт | подача 100м.куб/ч, напор 40м | 61183 | 73419.6 | 250 | 135х42х52
СД 100/40а без рамы | подача 90м.куб/ч, напор 33м | 20237 | 24284.4
СД 100/40а на раме без дв | подача 90м.куб/ч, напор 33м | 23128 | 27753.6
СД 100/40а на раме с дв 22кВт | подача 90м.куб/ч, напор 33м | 52746 | 63295.2 | 210 | 131х42х52
СД 100/40б без рамы | подача 80м.куб/ч, напор 28м | 21417 | 25700.4
СД 100/40б на раме без дв | подача 80м.куб/ч, напор 28м | 23128 | 27753.6
СД 100/40б на раме с дв 18,5кВт | подача 80м.куб/ч, напор 28м | 46905 | 56286 | 185 | 132х42х52
СД 160/10 (Энергия) без рамы | подача 160м.куб/ч, напор 10м | 53277 | 63932.4
СД 160/10 (Энергия) на раме без дв | подача 160м.куб/ч, напор 10м | 57407 | 68888.4
СД 160/10 (Энергия) на раме с дв 11кВт | подача 160м.куб/ч, напор 10м | 82128 | 98553.6 | 580 | 176х45х76
СД 160/45 (Энергия) без рамы | подача 160м.куб/ч, напор 45м | 49383 | 59259.6
СД 160/45 (Энергия) на раме без дв | подача 160м.куб/ч, напор 45м | 53336 | 64003.2
СД 160/45 (Энергия) на раме с дв 30кВт | подача 160м.куб/ч, напор 45м | 94046 | 112855.2
СД 160/45 (Энергия) на раме с дв 37кВт | подача 160м.куб/ч, напор 45м | 97409 | 116890.8 | 570 | 159х51х71
СД 160/45а (Энергия) без рамы | подача 140м.куб/ч, напор 36м | 49383 | 59259.6
СД 160/45а (Энергия) на раме без дв | подача 140м.куб/ч, напор 36м | 53336 | 64003.2
СД 160/45а (Энергия) на раме с дв 30кВт | подача 140м.куб/ч, напор 36м | 94046 | 112855.2 | 570 | 159х51х71
СД 160/45б (Энергия) без рамы | подача 128м.куб/ч, напор 30м | 49383 | 59259.6
СД 160/45б (Энергия) на раме без дв | подача 128м.куб/ч, напор 30м | 53336 | 64003.2
СД 160/45б (Энергия) на раме с дв 22кВт | подача 128м.куб/ч, напор 30м | 85373 | 102447.6 | 570 | 159х51х71
СД 250/22,5 (Энергия) без рамы | подача 250м.куб/ч, напор 22,5м | 53277 | 63932.4
СД 250/22,5 (Энергия) на раме без дв | подача 250м.куб/ч, напор 22,5м | 57407 | 68888.4
СД 250/22,5 (Энергия) на раме с дв 30кВт | подача 250м.куб/ч, напор 22,5м | 98117 | 117740.4 | 640 | 183х47х76
СД 250/22,5 (Энергия) на раме с дв 37кВт | подача 250м.куб/ч, напор 22,5м | 101598 | 1219176 | 725 | 192х47х76
СД 250/22,5а (Энергия) без рамы | подача 250м.куб/ч, напор 18м | 53277 | 63932.4
СД 250/22,5а (Энергия) на раме без дв | подача 250м.куб/ч, напор 18м | 57407 | 5855514
СД 250/22,5а (Энергия) на раме с дв 30кВт | подача 250м.куб/ч, напор 18м | 98117 | 117740.4 | 640 | 183х47х76
СД 250/22,5б (Энергия) без рамы | подача 206м.куб/ч, напор 16м | 53277 | 63932.4
СД 250/22,5б (Энергия) на раме без дв | подача 206м.куб/ч, напор 16м | 57407 | 68888.4
СД 250/22,5б (Энергия) на раме с дв 22кВт | подача 206м.куб/ч, напор 16м | 89975 | 107970 | 620 | 179х47х76
СД 450/22,5 без рамы | подача 450м.куб/ч, напор 22,5м | 114932 | 137918.4
СД 450/22,5 на раме без дв | подача 450м.куб/ч, напор 22,5м | 124726 | 149671.2
СД 450/22,5 на раме с дв 75кВт | подача 450м.куб/ч, напор 22,5м | 240071 | 288085.2 | 1324 | 235х86х96
СД 450/22,5а без рамы | подача 400м.куб/ч, напор 18,5м | 114932 | 137918.4
СД 450/22,5а на раме без дв | подача 400м.куб/ч, напор 18,5м | 124726 | 149671.2
СД 450/22,5а на раме с дв 55кВт | подача 400м.куб/ч, напор 18,5м | 214465 | 257358
СД 450/22,5б без рамы | подача 360м.куб/ч, напор 10м | 114932 | 137918.4
СД 450/22,5б на раме без дв | подача 360м.куб/ч, напор 10м | 124726 | 149671.2
СД 450/22,5б на раме с дв 45кВт | подача 360м.куб/ч, напор 10м | 203255 | 243906
СД 800/32 без рамы | подача 800м.куб/ч, напор 32м | 209627 | 251552.4
СД 800/32 на раме без дв | подача 800м.куб/ч, напор 32м | 216589 | 259906.8
СД 800/32 на раме с дв 160кВт | подача 800м.куб/ч, напор 32м | 489936 | 587923.2
СД 800/32а без рамы | подача 720м.куб/ч, напор 26,5м | 209627 | 251552.4
СД 800/32а на раме без дв | подача 720м.куб/ч, напор 26,5м | 216589 | 259906.8
СД 800/32а на раме с дв 132кВт | подача 720м.куб/ч, напор 26,5м | договорная
СД 800/32б без рамы | подача 580м.куб/ч, напор 22,5м | 209627 | 251552.4
СД 800/32б на раме без дв | подача 580м.куб/ч, напор 22,5м | 216589 | 259906.8
СД 800/32б на раме с дв 110кВт | подача 580м.куб/ч, напор 22,5м | договорная
%

## СДВ
ООО"РУСМАШ" |  |  |  |  | 2019-01-09
Насосы фекальные вертикальные ( СДВ... )
Производитель: "Энергия-насосы и арматура"
Насосы для перекачивания сточных масс в системах канализации температурой до 80градС. Насос и эл.двигатель установлены на общей плите, валы соединены через муфту упругую втулочно-пальцевую (МУВП). Насосы центробежные, одноступенчатые, вертикальные. Для незасоряемости рабочее колесо имеет увеличенные проходные сечения каналов между лопатками. Проточная часть насосов изготовлена из чугуна СЧ20. Уплотнение вала насоса - мягкая сальниковая набивка (двойное торцевое уплотнение с маслянной камерой у СДВ16/26-55).
Марка насоса, комплектация | Параметры | Цена, руб | Цена с НДС 20% | Масса, | Габариты, см
|  | без НДС |  | кг
%
СДВ 16/25-55 (Энергия) с дв 4кВт | подача 16м.куб/ч, напор 25м | 48380 | 58056 |  | 56х40х110
СДВ 80/18 (Энергия) без дв | подача 80м.куб/ч, напор 18м | 53159 | 63790.8
СДВ 80/18 (Энергия) с дв 11кВт | подача 80м.куб/ч, напор 18м | 70151 | 84181.2 | 345 | 78х78х213
СДВ 80/18а(б) (Энергия) без дв | подача 70м.куб/ч, напор 16(13)м | 53159 | 63790.8
СДВ 80/18а(б) (Энергия) с дв 7,5кВт | подача 70м.куб/ч, напор 16(13)м | 69148 | 82977.6 | 330 | 78х78х208
СДВ 160/45 (Энергия) без дв | подача 160м.куб/ч, напор 45м | 113457 | 136148.4
СДВ 160/45 (Энергия) с дв 37кВт | подача 160м.куб/ч, напор 45м | 168681 | 202417.2 | 880 | 94х94х312
СДВ 160/45а(б) (Энергия) без дв | подача 144м.куб/ч, напор 36(30)м | 113457 | 136148.4
СДВ 160/45а(б) (Энергия) с дв 30кВт | подача 144м.куб/ч, напор 36(30)м | 163666 | 196399.2 | 810 | 94х94х306
СДВ 250/22,5 (Энергия) без дв | подача 250м.куб/ч, напор 22,5м | 124802.7 | 149763.24
СДВ 250/22,5 (Энергия) с дв 37кВт | подача 250м.куб/ч, напор 22,5м | 180026.7 | 216032.04
%

## НМШ
ООО"РУСМАШ" |  |  |  |  | 2019-01-09
"Ливгидромаш"
Насосы для перекачивания масел и других самосмазывающих нефтепродуктов температурой до 70градС. Насос НМШ, Ш и эл.двигатель установлены на общей раме. Валы соединены через муфту упругую со звездочкой. Насосы шестеренные, горизонтальные. Проточная часть насосов изготовлена из чугуна (без маркировки) , бронзы (маркировка "Б") или алюминиевого сплава (маркировка "Ю"). Уплотнение вала насоса - одинарное торцевое.
130%
Марка насоса, комплектация | Параметры | Цена, руб | Цена руб с НДС 20% | Масса, | Габариты, см
|  | без НДС |  | кг
%
НМШ 2-40 без дв без рамы | подача 2л/100об | 27435 | 35665.5
НМШ 2-40-1,6/16 с дв 1,5кВт | подача 1,6м.куб/ч, давление 16кгс/кв.см | 34633 | 45022.9 | 45 | 54х28х29
НМШ 2-40-1,6/16 с дв 2,2кВт | подача 1,6м.куб/ч, давление 16кгс/кв.см | 35636 | 46326.8 | 50 | 56х28х30
НМШ 2-40-1,6/16 с взр дв 1,5кВт | подача 1,6м.куб/ч, давление 16кгс/кв.см | 37760 | 49088 | 58 | 58х30х31
НМШ 2-40-1,6/16 с взр дв 2,2кВт | подача 1,6м.куб/ч, давление 16кгс/кв.см | 40297 | 52386.1 | 80 | 61х43х28
НМШ 5-25 без дв без рамы | подача 5л/100об | 27789 | 36125.7
НМШ 5-25-2,5/6 с дв 2,2кВт 1000об/мин | подача 2,5м.куб/ч, давление 6кгс/кв.см | 38409 | 49931.7 | 69 | 64х30х44
НМШ 5-25-4,0/4 с дв 1,5кВт | подача 4м.куб/ч, давление 4кгс/кв.см | 34987 | 45483.1 | 47 | 57х28х29
НМШ 5-25-4,0/4 с дв 2,2кВт | подача 4м.куб/ч, давление 4кгс/кв.см | 36049 | 46863.7 | 51 | 58х28х30
НМШ 5-25-4,0/4 с взр дв 2,2кВт | подача 4м.куб/ч, давление 4кгс/кв.см | 40710 | 52923 | 81 | 64х28х29
НМШ 5-25-4,0/10 с дв 3кВт | подача 4м.куб/ч, давление 10кгс/кв.см | 38173 | 49624.9 | 67 | 62х30х31
НМШ 5-25-4,0/10 с взр дв 3кВт | подача 4м.куб/ч, давление 10кгс/кв.см | 44722 | 58138.6 | 81 | 65х30х44
НМШ 5-25-4,0/25 без дв без рамы | подача 5л/100об | 36816 | 47860.8
НМШ 5-25-4,0/25 с дв 5,5кВт | подача 4м.куб/ч, давление 25кгс/кв.см | 50327 | 65425.1 | 81 | 71х32х37
НМШ 5-25-4,0/25 с взр дв 5,5кВт | подача 4м.куб/ч, давление 25кгс/кв.см | 57348 | 74552.4 | 116 | 73х31х47
НМШ 8-25-6,3/2,5 без рамы без дв | подача 8л/100об | 28320 | 36816
НМШ 8-25-6,3/2,5 с дв 1,5кВт | подача 6,3м.куб/ч, давление 2,5кгс/кв.см | 35518 | 46173.4 | 49 | 59х28х29
НМШ 8-25-6,3/2,5 с дв 2,2кВт | подача 6,3м.куб/ч, давление 2,5кгс/кв.см | 36580 | 47554 | 55 | 61х28х30
НМШ 8-25-6,3/2,5 с взр дв 2,2кВт | подача 6,3м.куб/ч, давление 2,5кгс/кв.см | 41241 | 53613.3 | 83 | 67х28х43
НМШ8-25 без дв без рамы | подача 8л/100об | 38232 | 49701.6
НМШ 8-25-6,3/10 с дв 4кВт | подача 6,3м.куб/ч, давление 10кгс/кв.см | 49796 | 64734.8 | 70 | 68х32х33
НМШ 8-25-6,3/10 с взр дв 4кВт | подача 6,3м.куб/ч, давление 10кгс/кв.см | 55342 | 71944.6 | 105 | 70х31х44
НМШ 8-25-6,3/25 с дв 7,5кВт | подача 6,3м.куб/ч, давление 25кгс/кв.см | 55637 | 72328.1 | 98 | 76х32х42
НМШ 8-25-6,3/25 с взр дв 7,5кВт | подача 6,3м.куб/ч, давление 25кгс/кв.см | 66847 | 86901.1 | 179 | 78х31х54
Ш 40-4-19,5/4 без дв без рамы | подача 40л/100об | 54575 | 70947.5
Ш 40-4-19,5/4 с дв 5,5кВт | подача 19,5м.куб/ч, давление 4кгс/кв.см | 71862 | 93420.6 | 148 | 83х34х43
Ш 40-4-19,5/4 с дв 7,5кВт | подача 19,5м.куб/ч, давление 4кгс/кв.см | 73868 | 96028.4 | 206 | 90х51х60
Ш 40-4-19,5/4 с взр дв 5,5кВт | подача 19,5м.куб/ч, давление 4кгс/кв.см | 91863 | 119421.9 | 173 | 87х34х43
Ш 40-4-19,5/4 с взр дв 7,5кВт | подача 19,5м.куб/ч, давление 4кгс/кв.см | 93987 | 122183.1 | 216 | 93х51х60
Ш 40-4-19,5/6 без дв без рамы | подача 40л/100об | 54575 | 70947.5
Ш 40-4-19,5/6 с дв 7,5кВт | подача 19,5м.куб/ч, давление 6кгс/кв.см | 94025 | 122232.5 | 270 | 100х52х57
Ш 40-4-19,5/6 с взр дв 7,5кВт | подача 19,5м.куб/ч, давление 6кгс/кв.см | 112340 | 146042 | 313 | 106х51х60
Ш 80-2,5-37,5/2,5 без дв без рамы | подача 80л/100об | 105433 | 137062.9
Ш 80-2,5-37,5/2,5 с дв 11кВт | подача 37,5м.куб/ч, давление 2,5кгс/кв.см | 127204 | 165365.2 | 250 | 104х38х55
Ш 80-2,5-37,5/2,5 с дв 15кВт | подача 37,5м.куб/ч, давление 2,5кгс/кв.см | 131275 | 170657.5 | 270 | 108х38х55
Ш 80-2,5-37,5/2,5 с взр дв 11кВт | подача 37,5м.куб/ч, давление 2,5кгс/кв.см | 148562 | 193130.6 | 287 | 112х38х63
Ш 80-2,5-37,5/2,5 с взр дв 15кВт | подача 37,5м.куб/ч, давление 2,5кгс/кв.см | 154993 | 201490.9 | 317 | 116х38х63
НМШ 2-40Б(бронза) без дв без рамы | подача 2л/100об | 44781 | 58215.3
НМШ 2-40-1,6/16Б(бронза) с дв 1,5кВт | подача 1,6м.куб/ч, давление 16кгс/кв.см | 51507 | 66959.1 | 45 | 54х28х29
НМШ 2-40-1,6/16Б(бронза) с дв 2,2кВт | подача 1,6м.куб/ч, давление 16кгс/кв.см | 52569 | 68339.7 | 50 | 56х28х30
НМШ 2-40-1,6/16Б(бронза) с взр дв 1,5кВт | подача 1,6м.куб/ч, давление 16кгс/кв.см | 54634 | 71024.2 | 58 | 58х30х31
НМШ 2-40-1,6/16Б(бронза) с взр дв 2,2кВт | подача 1,6м.куб/ч, давление 16кгс/кв.см | 57230 | 74399 | 80 | 61х43х28
НМШ 5-25Б(бронза) без дв без рамы | подача 5л/100об | 47141 | 61283.3
НМШ 5-25-2,5/6Б(бронза) с дв 2,2кВт 1000об/мин | подача 2,5м.куб/ч, давление 6кгс/кв.см | 57230 | 74399 | 69 | 64х30х44
НМШ 5-25-4,0/4Б(бронза) с дв 1,5кВт | подача 4м.куб/ч, давление 4кгс/кв.см | 53867 | 70027.1 | 47 | 57х28х29
НМШ 5-25-4,0/4Б(бронза) с взр дв 1,5кВт | подача 4м.куб/ч, давление 4кгс/кв.см | 56994 | 74092.2
НМШ 5-25-4,0/4Б(бронза) с дв 2,2кВт | подача 4м.куб/ч, давление 4кгс/кв.см | 54929 | 71407.7 | 51 | 58х28х30
НМШ 5-25-4,0/4Б(бронза) с взр дв 2,2кВт | подача 4м.куб/ч, давление 4кгс/кв.см | 59590 | 77467 | 81 | 64х28х29
НМШ 5-25-4,0/10Б(бронза) с дв 3кВт | подача 4м.куб/ч, давление 10кгс/кв.см | 57053 | 74168.9 | 67 | 62х30х31
НМШ 5-25-4,0/10Б(бронза) с взр дв 3кВт | подача 4м.куб/ч, давление 10кгс/кв.см | 63602 | 82682.6 | 81 | 65х30х44
НМШ 5-25-4,0/25Б(бронза) без дв без рамы | подача 5л/100об | 50917 | 66192.1
НМШ 5-25-4,0/25Б(бронза) с дв 5,5кВт | подача 4м.куб/ч, давление 25кгс/кв.см | 63838 | 82989.4 | 81 | 71х32х37
НМШ 5-25-4,0/25Б(бронза) с взр дв 5,5кВт | подача 4м.куб/ч, давление 25кгс/кв.см | 70859 | 92116.7 | 116 | 73х31х47
НМШ 8-25-6,3/2,5Б(бронза) без рамы без дв | подача 8л/100об | 49442 | 64274.6
НМШ 8-25-6,3/2,5Б(бронза) с дв 1,5кВт | подача 6,3м.куб/ч, давление 2,5кгс/кв.см | 56168 | 73018.4 | 49 | 59х28х29
НМШ 8-25-6,3/2,5Б(бронза) с дв 2,2кВт | подача 6,3м.куб/ч, давление 2,5кгс/кв.см | 57230 | 74399 | 55 | 61х28х30
НМШ 8-25-6,3/2,5Б(бронза) с взр дв 2,2кВт | подача 6,3м.куб/ч, давление 2,5кгс/кв.см | 61891 | 80458.3 | 83 | 67х28х43
НМШ8-25Б(бронза) без дв без рамы | подача 8л/100об | 54280 | 70564
НМШ 8-25-6,3/10Б(бронза) с дв 4кВт | подача 6,3м.куб/ч, давление 10кгс/кв.см | 65195 | 84753.5 | 70 | 68х32х33
НМШ 8-25-6,3/10Б(бронза) с взр дв 4кВт | подача 6,3м.куб/ч, давление 10кгс/кв.см | 70741 | 91963.3 | 105 | 70х31х44
НМШ 8-25-6,3/25Б(бронза) с дв 7,5кВт | подача 6,3м.куб/ч, давление 25кгс/кв.см | 71036 | 92346.8 | 98 | 76х32х42
НМШ 8-25-6,3/25Б(бронза) с взр дв 7,5кВт | подача 6,3м.куб/ч, давление 25кгс/кв.см | 82246 | 106919.8 | 179 | 78х31х54
Ш 40-4-19,5/4Б(бронза) без дв без рамы | подача 40л/100об | 102837 | 133688.1
Ш 40-4-19,5/4Б(бронза) с дв 5,5кВт | подача 19,5м.куб/ч, давление 4кгс/кв.см | 119658.3628 | 155555.8716 | 148 | 83х34х43
Ш 40-4-19,5/4Б(бронза) с дв 7,5кВт | подача 19,5м.куб/ч, давление 4кгс/кв.см | 121579.8252 | 158053.7728 | 206 | 90х51х60
Ш 40-4-19,5/4Б(бронза) с взр дв 5,5кВт | подача 19,5м.куб/ч, давление 4кгс/кв.см | 138886 | 180551.8 | 173 | 87х34х43
Ш 40-4-19,5/4Б(бронза) с взр дв 7,5кВт | подача 19,5м.куб/ч, давление 4кгс/кв.см | 140951 | 183236.3 | 216 | 93х51х60
Ш 40-4-19,5/6Б(бронза) без дв без рамы | подача 40л/100об | 133688.1 | 173794.53
Ш 40-4-19,5/6Б(бронза) с дв 7,5кВт | подача 19,5м.куб/ч, давление 6кгс/кв.см | 158053.7728 | 205469.9046 | 270 | 100х52х57
Ш 40-4-19,5/6Б(бронза) с взр дв 7,5кВт | подача 19,5м.куб/ч, давление 6кгс/кв.см | 183236.3 | 238207.19 | 313 | 106х51х60
Ш 80-2,5-37,5/2,5Б(бронза) без дв без рамы | подача 80л/100об
Ш 80-2,5-37,5/2,5Б(бронза) с дв 11кВт | подача 37,5м.куб/ч, давление 2,5кгс/кв.см | 217946 | 283329.8 | 250 | 104х38х55
Ш 80-2,5-37,5/2,5Б(бронза) с дв 15кВт | подача 37,5м.куб/ч, давление 2,5кгс/кв.см | 222076 | 288698.8 | 270 | 108х38х55
Ш 80-2,5-37,5/2,5Б(бронза) с взр дв 11кВт | подача 37,5м.куб/ч, давление 2,5кгс/кв.см | 239304 | 311095.2 | 287 | 112х38х63
Ш 80-2,5-37,5/2,5Б(бронза) с взр дв 15кВт | подача 37,5м.куб/ч, давление 2,5кгс/кв.см | 245794 | 319532.2 | 317 | 116х38х63
%

## ВКС
ООО"РУСМАШ" |  |  |  |  | 09.01.2019г
120%
Насосы вихревые ( ВК…, ВКС... )
Насосы для перекачивания воды температурой до 85градС. Насос и эл.двигатель установлены на общей раме. Валы соединены через муфту упругую с резиновыми пальцами. Насосы вихревые, горизонтальные. У самовсасывающих насосов ВКС на напорном патрубке установлен колпак. Проточная часть насосов изготовлена из чугуна (исполнение А в маркировке) . Уплотнение вала насоса - одинарное сальниковое.
Марка насоса, комплектация | Параметры | Цена, руб | Цена руб с НДС 20% | Масса, | Габариты, см
|  | без НДС |  | кг
%
ВК 1/16А без дв без рамы | подача 3,6м.куб/ч, напор 16м | 24308 | 29169.6 | 26 | 41х19х25
ВК 1/16А на раме с дв 1,5кВт | подача 1,1-3,6м.куб/ч, напор 38-16м | 31683 | 38019.6 | 59 | 76х32х33
ВК 1/16А на раме с дв 2,2кВт | подача 1,1-3,6м.куб/ч, напор 38-16м | 32686 | 39223.2 | 64 | 76х32х33
ВКС 1/16А без дв без рамы | самовсас., подача 3,6м.куб/ч, напор 16м | 27081 | 32497.2 | 30 | 42х23х36
ВКС 1/16А на раме с дв 1,5кВт | самовсас., подача 1,1-3,6м.куб/ч, напор 38-16м | 34456 | 41347.2 | 63 | 76х32х44
ВКС 1/16А на раме с дв 2,2кВт | самовсас., подача 1,1-3,6м.куб/ч, напор 38-16м | 35459 | 42550.8 | 68 | 76х32х44
ВК 2/26А без дв без рамы | подача 7,2м.куб/ч, напор 26м | 26786 | 32143.2 | 30 | 42х19х25
ВК 2/26А на раме с дв 2,2кВт | подача 6,5-7,2-8,0м.куб/ч, напор 30-26-19м | 35223 | 42267.6
ВК 2/26А на раме с дв 3,0кВт | подача 6,0-7,2-8,0м.куб/ч, напор 35-26-19м | 37406 | 44887.2
ВК 2/26А на раме с дв 4,0кВт | подача 5,0-7,2-8,0м.куб/ч, напор 42-26-19м | 38350 | 46020 | 75 | 87х30х33
ВК 2/26А на раме с дв 5,5кВт | подача 2,8-7,2-8,0м.куб/ч, напор 60-26-19м | 40356 | 48427.2 | 102 | 94х29х33
ВКС 2/26А без дв без рамы | самовсас., подача 7,2м.куб/ч, напор 26м | 30031 | 36037.2 | 33 | 43х25х37
ВКС 2/26А на раме с дв 2,2кВт | самовсас., подача 6,5-7,2-8,0м.куб/ч, напор 30-26-19м | 38468 | 46161.6
ВКС 2/26А на раме с дв 3,0кВт | самовсас., подача 6,0-7,2-8,0м.куб/ч, напор 35-26-19м | 40651 | 48781.2
ВКС 2/26А на раме с дв 4,0кВт | самовсас., подача 5,0-7,2-8,0м.куб/ч, напор 42-26-19м | 41595 | 49914 | 81 | 87х30х45
ВКС 2/26А на раме с дв 5,5кВт | самовсас., подача 2,8-7,2-8,0м.куб/ч, напор 60-26-19м | 43601 | 52321.2 | 106 | 94х29х45
ВК 4/28А без дв без рамы | подача 14,4м.куб/ч, напор 28м | 28674 | 34408.8 | 28 | 43х20х25
ВК 4/28А на раме с дв 5,5кВт | подача 11-14,4-18м.куб/ч, напор 45-28-15м | 42303 | 50763.6 | 102 | 94х29х33
ВК 4/28А на раме с дв 7,5кВт | подача 7,5-14,4-18м.куб/ч, напор 66-28-15м | 46374 | 55648.8 | 120 | 97х30х33
ВКС 4/28А без дв без рамы | самовсас., подача 14,4м.куб/ч, напор 28м | 31565 | 37878 | 36 | 43х26х37
ВКС 4/28А на раме с дв 5,5кВт | самовсас., подача 11-14,4-18м.куб/ч, напор 45-28-15м | 45194 | 54232.8 | 109 | 94х29х45
ВКС 4/28А на раме с дв 7,5кВт | самовсас., подача 7,5-14,4-18м.куб/ч, напор 66-28-15м | 49265 | 59118 | 128 | 97х30х46
ВК 5/24А без дв без рамы | подача 18м.куб/ч, напор 24м | 32745 | 39294 | 34 | 44х22х26
ВК 5/24А на раме с дв 5,5кВт | подача 16-18-18,3м.куб/ч, напор 32-24-22м | 46492 | 55790.4 |  | 90х29х34
ВК 5/24А на раме с дв 7,5кВт | подача 13,7-18-18,3м.куб/ч, напор 44-24-22м | 50563 | 60675.6 | 95
ВК 5/24А на раме с дв 11кВт | подача 8,3-18-18,3м.куб/ч, напор 66-24-22м | 53808 | 64569.6 | 136 | 100х31х35
ВКС 5/24А без дв без рамы | самовсас., подача 18м.куб/ч, напор 24м | 35754 | 42904.8 | 38 | 44х27х37
ВКС 5/24А на раме с дв 5,5кВт | самовсас., подача 16-18-18,3м.куб/ч, напор 32-24-22м | 49501 | 59401.2 |  | 90х29х45
ВКС 5/24А на раме с дв 7,5кВт | самовсас., подача 13,7-18-18,3м.куб/ч, напор 44-24-22м | 53572 | 64286.4 | 95
ВКС 5/24А на раме с дв 11кВт | самовсас., подача 8,3-18-18,3м.куб/ч, напор 66-24-22м | 56817 | 68180.4 | 136 | 100х31х46
ВК 5/32А без дв без рамы | подача 18м.куб/ч, напор 32м | 33748 | 40497.6 | 32 | 44х22х26
ВК 5/32А на раме с дв 7,5кВт | подача 14-18-20м.куб/ч, напор 48-32-24м | 51566 | 61879.2 | 95
ВК 5/32А на раме с дв 11кВт | подача 9-18-20м.куб/ч, напор 68-32-24м | 54811 | 65773.2 | 136 | 100х31х46
ВКС 5/32А без дв без рамы | самовсас., подача 18м.куб/ч, напор 32м | 36757 | 44108.4 | 38 | 44х27х37
ВКС 5/32А на раме с дв 7,5кВт | самовсас., подача 14-18-20м.куб/ч, напор 48-32-24м | 54575 | 65490 | 95
ВКС 5/32А на раме с дв 11кВт | самовсас., подача 9-18-20м.куб/ч, напор 68-32-24м | 57820 | 69384 | 136 | 100х31х46
ВК 10/45А без дв без рамы | подача 36м.куб/ч, напор 45м | 42067 | 50480.4 | 44 | 48х24х27
ВК 10/45А на раме с дв 18,5кВт | подача 33-36-38куб/ч, напор 54-45-43м | 75048 | 90057.6
ВК 10/45А на раме с дв 30кВт | подача 17-36-38куб/ч, напор 102-45-43м | 88382 | 106058.4 | 290 | 121х36х42
ВКС 10/45А без дв без рамы | самовсас., подача 36м.куб/ч, напор 45м | 47318 | 56781.6 | 48 | 48х34х43
ВКС 10/45А на раме с дв 18,5кВт | самовсас., подача 33-36-38куб/ч, напор 54-45-43м | 80299 | 96358.8
ВКС 10/45А на раме с дв 30кВт | самовсас., подача 17-36-38куб/ч, напор 102-45-43м | 93633 | 112359.6 | 290 | 121х36х57
%

## Гном
ООО"РУСМАШ" |  |  |  | 09.01.2019г
Насосы погружные дренажные и фекальные ( Гном…, ЦМК... )
Насосы ГНОМ для перекачивания дренажной (загрязнённой) воды температурой до 35градС. Насосы ЦМК (НПК, ЦМФ) для перекачивания сточных масс в системах канализации. Насосы центробежные, погружные. Максимальная глубина погружения 7м. Корпус насосов изготовлен из чугуна, рабочее колесо из аллюминиевого сплава (чугунные рабочие колеса обозначены "чугун"). Уплотнение вала насоса - двойное торцевое в промежуточной маслянной ванне.
Марка насоса, комплектация | Параметры | Цена, руб | Масса, | Габариты, см
|  | с НДС 20% | кг
%
МиниГном7-7-0,55кВт-220В с поплавком | подача 7м.куб/ч, напор 7м | 7150.8 | 10 | Вых ф38мм, 37х20х21
Гном 6-10-0,55кВт-220В с поплавком | подача 6м.куб/ч, напор 10м | 7575.6 | 9 | Вых ф38мм, 37х20х21
Гном 10-6-0,55кВт-220В с поплавком | подача 10м.куб/ч, напор 6м | 8000.4 | 9 | Вых ф38мм, 37х20х21
Гном 10-10-0,75кВт-220В с поплавком | подача 10м.куб/ч, напор 10м | 8991 | 11 | Вых ф64мм, 43х28х20
Гном 16-16-1,1кВт-220В с поплавком | подача 16м.куб/ч, напор 16м | 10761 | 16 | Вых ф64мм, 43х28х20
Гном 10-10-0,75кВт-380В | подача 10м.куб/ч, напор 10м | 8354 | 16 | Вых ф64мм, 43х28х20
Гном 16-16-1,1кВт-380В | подача 16м.куб/ч, напор 16м | 10761 | 16 | Вых ф64мм, 43х28х20
Гном 25-20-1,5кВт (чугун) | подача 25м.куб/ч, напор 20м | 15576 | 58 | Вых ф64мм, 28х35х57
Гном 40-25-3кВт (чугун) | подача 40м.куб/ч, напор 25м | 22482 | 73 | Вых ф76мм, 31х36х73
Гном 53-10-2,2кВт (чугун) | подача 53м.куб/ч, напор 10м | 17983 | 61 | Вых ф64мм, 31х37х71
Гном 50-25-5,5кВт (чугун) | подача 50м.куб/ч, напор 25м | 35966 | 93 | Вых ф102мм, 39х34х97
Гном 100-25-5,5кВт (чугун) | подача 100м.куб/ч, напор 25м | 40780 | 105 | Вых ф102мм, 39х34х97
Гном 16-16 Ex (Лив) | 2,2кВт взрывозащ | 65065 | 38
ЦМК 10-10-1,1кВт-220В с ножом, с поплавоком (чугун) | подача 10м.куб/ч, напор 10м | 14400 |  | Вых ф51мм,
ЦМК 16-16-1,5кВт с ножом (чугун) | подача 16м.куб/ч, напор 16м | 17983 | 49 | Вых ф76мм, 28х35х57
ЦМК 16-27-3,0кВт (чугун) | подача 16м.куб/ч, напор 27м | 19186 | 48 | Вых ф64мм, 29х33х60
ЦМК 16-40-5,5кВт (чугун) | подача 16м.куб/ч, напор 40м | 43188 | 98 | Вых ф64мм,76х33х40
ЦМК 25-20-1,5кВт с ножом (чугун) | подача 25м.куб/ч, напор 20м | 19186 | 51 | Вых ф76мм, 28х35х57
ЦМК 50-10-2,2кВт (чугун) | подача 50м.куб/ч, напор 10м | 20390 | 68 | Вых ф64мм, 31х37х71
НПК 20-22-3,0кВт (чугун) | подача 20м.куб/ч, напор 22м | 20145 | 53 | Вых ф64мм, 29х33х60
ЦМФ 50-10-3,0кВт (чугун) | подача 50м.куб/ч, напор 10м | 20390 | 68 | Вых ф64мм, 31х37х71
ЦМФ 50-25-5,5кВт (чугун) | подача 50м.куб/ч, напор 25м | 39189 |  | Вых ф102мм, 39х34х97
%